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	产品及特点
	本试产品是Mossman固定液。它具有下列特点：
1. 渗透力强。
2. 有脱钙作用。
3. 尤其适用于哺乳动物胚胎的固定。
4. 本规格足够进行250张切片的固定。
5. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	成分
编号

规格

包装

Mossman固定液
4-101302
250 mL
250 mL本色瓶
使用手册

4-101302sc
1份

无
本产品使用大立盒包装

	运输及保存
	常温运输和保存，有效期一年。

	自备试剂
	1×PBS缓冲液，组织样品。

	使用方法
	1. 根据标准方法准备约30-50平方毫米10-20 μm厚的冷冻组织切片。
2. 用1×PBS缓冲液洗涤。
3. 加入1 ml Mossman固定液，足以完全浸入每个组织切片，并在室温下孵育10 min-2 h。

	关联产品
	Kahle固定液(又名Dietrich固定液)
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