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低温运输、-20℃保存
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	DNA分子量标准 C 50-700 bp

DNA Marker C 50-700 bp

	
	使用手册V1.0



	北京天净沙基因科技有限公司
网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

	产品及特点
	本产品用作凝胶电泳中双链线状DNA的分子量大小参照，它具有下列特点：
由10条大小不同的单一DNA片段混合组成，这些片段的长度分别为50bp、100bp、150bp、200bp、250bp、300bp、400bp、500bp、600bp和700bp。
每个条带的含量确定（见使用效果），故可用于相对定量。

含上样缓冲液，可以直接上样电泳。
得到的电泳条带长度准确，明亮清晰，背景较低，稳定性很好。

本系列产品与各种琼脂糖和各种电泳缓冲液兼容。

本产品共250μL，足够50次上样（每次上样5μL）。

	规格及成分
	成份

编号

规格
包装

DNA Marker C（50-700bp）
220203
250 μL
0.5mL白盖管
使用手册

220203sc

1份

无

本产品使用塑料袋包装

	运输及保存
	低温运输、短期4℃保存、长期-20℃保存，有效期一年。

	使用方法
	直接上样电泳，每次加样量为5 μL。

	使用效果
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	关联产品
	DNA Marker F(200-5000bp)
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