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	产品及特点
	本产品是专门用于非冻型保存和固定皮肤组织的缓冲液，可用于在常温条件下保存和固定用于免疫检测的皮肤组织。它具有下列特点：
1. 非冻型保存样本，不需要冰箱。
2. 方便运输，不需要冷链。
3. 可以保存各种皮肤组织。
4. 既可以当固定液，也可以当保存液。
5. 本产品能够保存蛋白的天然结构。
6. 保存的皮肤样本可以直接用于后续的切片制作和免疫检测。
7. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品使用大立盒包装
	成分
	编号
	规格
	包装

	Michel固定液
	230833
	250 mL
	250 mL本色瓶

	使用手册
	230833sc
	1份
	无




	运输及保存
	常温运输，常温保存，有效期一年。

	自备物品
	PBS

	使用流程
	1. 将皮肤组织用打孔器打孔，得到直径4 mm的皮肤样本。
2. 将1块样本放入1 mL Michel缓冲液中室温固定1-2天。
3. 用自备PBS洗涤样本3次，每次10分钟。
4. 洗涤后沥干溶液，将样本放置在-20℃环境下，随后进行切片制备。
5. 所得样本可以用于免疫和免疫荧光检测。

	关联产品
	Phosphate Buffer磷酸盐缓冲液，0.5 M，pH 7.2
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