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	产品及特点
	本产品是可以直接用新鲜的动物、植物、细菌样品的裂解液进行PCR扩增的试剂盒。免DNA提取PCR，即在传统PCR技术的基础上，免去DNA提取步骤。它有下列特点：

操作简单，免去DNA提取、蛋白去除、RNA去除等步骤，5分钟即得用于PCR的模板。
兼容性广，可以用于几乎所有的分子生物学样品，包括细菌、昆虫、真菌、各种植物、各种动物、法医样品(包括全血液、血痕、精斑、唾液、毛发、组织样品、口腔细胞和FTA卡、石蜡组织切片等。
提供离心管专用研磨杵，便于处理棘手样品。
环保健康，不使用任何有毒有害的试剂。
尤其适用于大规模育种筛选和临床筛选。
本试剂盒可以处理400份不同的样品，足够400次PCR实验。
本产品只能用于科研。

	规格及成分
	免DNA提取PCR试剂盒第一部分，编号221226 pt1，常温运输和保存。

大扁盒包装。
成份

编号

规格
包装
免DNA提取PCR溶液A
221226a

48 mL
60 mL本色瓶
免DNA提取PCR溶液B
221226b

48 mL
60 mL本色瓶
离心管专用研磨杵
221226c
200只×2

塑料袋
免DNA提取PCR试剂盒第二部分，编号221226 pt2，低温运输，-20℃保存。

塑料袋包装。
成份
编号
规格

包装
2×PCR MasterMix（电泳法）

990805

1 mL×6
1.5 mL绿盖管
使用手册

221226sc
1份
无


	运输及保存
	常温运输及保存，2×PCR MasterMix需要低温运输，-20℃保存。有效期一年。

	自备试剂
	自备PCR引物，阳性DNA样品，超纯水

	使用方法
	首次使用本制品时需要详细检查免DNA提取PCR溶液A和免DNA提取PCR溶液B是否有结晶析出。如果有需要37℃溶解后摇晃均匀待用。未用完部分可以放常温保存。

根据材料不同参考下表取少量样品到1.5 mL塑料离心管中。

样品种类
取样量
动物组织

1～5 mg

鼠尾

2 mm长

血液样品

不超过20 μL

植物叶片

1～5 mg

植物种子（去皮）

1～5 mg

酵母培养物

0.2～0.5 mL培养物沉淀

细菌培养物

0.2～0.5 mL培养物沉淀

注意：未列出的样品，用户需要自己摸索最佳用量。对富含多醌多酚的植物材料（如棉花），组织使用量最好不要超过0.5 mg。

加入100 μL免DNA提取PCR溶液A，确保免DNA提取PCR溶液A完全将样品淹埋。

用离心管专用研磨杵小心将样品在离心管内捣碎。血液一般情况捣碎30秒即可；实体组织需要捣碎到溶液的颜色变浑浊（植物叶片的话，溶液的颜色将变成绿色）。如需更多研磨杵，可从我司另购。对棘手的样品，还可以增加95℃保温10～60分钟一步，待温度冷却到室温后再进入下一步。残留的实体组织碎片不会影响后续试验。

加入100 μL免DNA提取PCR溶液B，震荡10秒混匀。

常温12000×g离心2分钟。

将上清液转移到一个干净的1.5 mL离心管中。如果不用，可以放-80℃长期保存。如果用于后续PCR，请直接进入下步。

简短振荡混匀后取样品裂解产物原液用超纯水进行梯度稀释（1E1-1E5），分别取5 μL直接进行30 μL体系的PCR扩增，选能检测到的梯度作为模板。如果有N个样品则设置N+3个PCR管，其中N个用于待检测样品，1个用于水的阴性对照，一个用于免DNA提取PCR溶液A和B混合液的阴性对照，另一个用于阳性DNA样品的阳性对照。30 μL体系的PCR反应体系如下：

成份

N个
样品管

阴性对照管1

阴性对照管2

阳性

对照管

2×PCR MasterMix

15 μL

15 μL

15 μL

15 μL

细胞裂解液（来于上步）

5 μL

不加

不加

不加

免DNA提取PCR溶液A和B混合液

不加

不加

5 μL

不加

阳性DNA样品

不加

不加

不加

5 μL

自备PCR引物1（10 μM）

1 μL

1 μL

1 μL

1 μL

自备PCR引物2（10 μM）

1 μL

1 μL

1 μL

1 μL

补自备超纯水到

30 μL

30 μL

30 μL

30 μL

注意：裂解液体积最好不要超过PCR体积的1/10。如果需要增加模板的加入量，则PCR体系应该相应的增加。如果加入5 μL裂解液，则可以使用50 μL的PCR体系。

放入PCR仪中进行PCR，PCR参数需要根据引物Tm值和靶分子长度等参数设置。一般不低于35次循环。
PCR结束后取5～10 μL直接上样电泳（本产品不需要上样液），红色染料电泳速度相当于50 bp DNA片段。

	关联产品
	免RNA提取FFPE RT-PCR试剂盒
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