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	产品及特点
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]本产品是RAPD引物套装，含有20条RAPD引物，它具有下列特点：
1. 本产品足够2000次20 μL体系的RAPD-PCR反应。
2. 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验，扩增产物的多态性反映了基因组的多态性，适用于生物品种鉴定、系谱分析及进化关系研究。
3. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品采用logo热封袋包装
	成分
	编号
	规格
	包装

	RAPD引物套装
（含20条RAPD引物）
	240510
	100次×20
	0.5 mL白盖管

	使用手册
	240510sc
	1份
	无




	运输及保存
	常温运输及保存，保存期限为12个月。

	自备试剂
	超纯水

	使用方法
	引物干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入110 μL的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。
一、PCR反应（20 μL体系）
1. 按照下表在各PCR管中加入下列成分：
	成份
	N+2个
样品管
	PCR
阴性对照

	2×PCR MasterMix
	各10 μL
	10 μL

	RAPD-PCR引物混合液
	各1 μL
	1 μL

	制备的N+2个DNA样品
	各9 μL
	不加

	超纯水
	不加
	9 μL


2. 上机进行PCR，PCR反应参数为:
	过程
	温度
	时间

	PCR反应
（2个循环）
	94℃
	30 sec

	
	42℃
	7 sec

	
	72℃
	70 sec

	PCR反应
（38个循环）
	94℃
	1 sec

	
	42℃
	7 sec

	
	72℃
	70 sec

	延伸
	72℃
	5分钟




	关联产品
	RAPD-PCR试剂盒（含任选的1套RAPD引物 共20条）

	套装列表
		RAPD引物第1套
	序列
	RAPD引物第2套
	序列

	yw240510-1-01
	CAGGCCCTTC
	yw240510-2-01
	GTTTCGCTCC

	yw240510-1-02
	TGCCGAGCTG
	yw240510-2-02
	TGATCCCTGG

	yw240510-1-03
	AGTCAGCCAC
	yw240510-2-03
	CATCCCCCTG

	yw240510-1-04
	AATCGGGCTG
	yw240510-2-04
	GGACTGGAGT

	yw240510-1-05
	AGGGGTCTTG
	yw240510-2-05
	TGCGCCCTTC

	yw240510-1-06
	GGTCCCTGAC
	yw240510-2-06
	TGCTCTGCCC

	yw240510-1-07
	GAAACGGGTG
	yw240510-2-07
	GGTGACGCAG

	yw240510-1-08
	GTGACGTAGG
	yw240510-2-08
	GTCCACACGG

	yw240510-1-09
	GGGTAACGCC
	yw240510-2-09
	TGGGGGACTC

	yw240510-1-10
	GTGATCGCAG
	yw240510-2-10
	CTGCTGGGAC

	yw240510-1-11
	CAATCGCCGT
	yw240510-2-11
	GTAGACCCGT

	yw240510-1-12
	TCGGCGATAG
	yw240510-2-12
	CCTTGACGCA

	yw240510-1-13
	CAGCACCCAC
	yw240510-2-13
	TTCCCCCGCT

	yw240510-1-14
	TCTGTGCTGG
	yw240510-2-14
	TCCGCTCTGG

	yw240510-1-15
	TTCCGAACCC
	yw240510-2-15
	GGAGGGTGTT

	yw240510-1-16
	AGCCAGCGAA
	yw240510-2-16
	TTTGCCCGGA

	yw240510-1-17
	GACCGCTTGT
	yw240510-2-17
	AGGGAACGAG

	yw240510-1-18
	AGGTGACCGT
	yw240510-2-18
	CCACAGCAGT

	yw240510-1-19
	CAAACGTCGG
	yw240510-2-19
	ACCCCCGAAG

	yw240510-1-20
	GTTGCGATCC
	yw240510-2-20
	GGACCCTTAC

	
	



	
	

	RAPD引物第3套
	序列
	RAPD引物第4套
	序列

	yw240510-3-01
	TTCGAGCCAG
	yw240510-4-01
	ACCGCGAAGG

	yw240510-3-02
	GTGAGGCGTC
	yw240510-4-02
	GGACCCAACC

	yw240510-3-03
	GGGGGTCTTT
	yw240510-4-03
	GTCGCCGTCA

	yw240510-3-04
	CCGCATCTAC
	yw240510-4-04
	TCTGGTGAGG

	yw240510-3-05
	GATGACCGCC
	yw240510-4-05
	TGAGCGGACA

	yw240510-3-06
	GAACGGACTC
	yw240510-4-06
	ACCTGAACGG

	yw240510-3-07
	GTCCCGACGA
	yw240510-4-07
	TTGGCACGGG

	yw240510-3-08
	TGGACCGGTG
	yw240510-4-08
	GTGTGCCCCA

	yw240510-3-09
	CTCACCGTCC
	yw240510-4-09
	CTCTGGAGAC

	yw240510-3-10
	TGTCTGGGTG
	yw240510-4-10
	GGTCTACACC

	yw240510-3-11
	AAAGCTGCGG
	yw240510-4-11
	AGCGCCATTG

	yw240510-3-12
	TGTCATCCCC
	yw240510-4-12
	CACCGTATCC

	yw240510-3-13
	AAGCCTCGTC
	yw240510-4-13
	GGGGTGACGA

	yw240510-3-14
	TGCGTGCTTG
	yw240510-4-14
	CTTCCCCAAG

	yw240510-3-15
	GACGGATCAG
	yw240510-4-15
	CATCCGTGCT

	yw240510-3-16
	CACACTCCAG
	yw240510-4-16
	AGGGCGTAAG

	yw240510-3-17
	TTCCCCCCAG
	yw240510-4-17
	TTTCCCACGG

	yw240510-3-18
	TGAGTGGGTG
	yw240510-4-18
	GAGAGCCAAC

	yw240510-3-19
	GTTGCCAGCC
	yw240510-4-19
	CTGGGGACTT

	yw240510-3-20
	ACTTCGCCAC
	yw240510-4-20
	ACCCGGTCAC

	

	


	
	

	RAPD引物第5套
	序列
	RAPD引物第6套
	序列

	yw240510-5-01
	CCCAAGGTCC
	yw240510-6-01
	ACGGATCCTG

	yw240510-5-02
	GGTGCGGGAA
	yw240510-6-02
	GAGGATCCCT

	yw240510-5-03
	CCAGATGCAC
	yw240510-6-03
	CCTGATCACC

	yw240510-5-04
	GTGACATGCC
	yw240510-6-04
	GGTGATCAGG

	yw240510-5-05
	TCAGGGAGGT
	yw240510-6-05
	CCGAATTCCC

	yw240510-5-06
	AAGACCCCTC
	yw240510-6-06
	GGGAATTCGG

	yw240510-5-07
	AGATGCAGCC
	yw240510-6-07
	CCGATATCCC

	yw240510-5-08
	TCACCACGGT
	yw240510-6-08
	GGGATATCGG

	yw240510-5-09
	CTTCACCCGA
	yw240510-6-09
	CCAAGCTTCC

	yw240510-5-10
	CACCAGGTGA
	yw240510-6-10
	GGAAGCTTGG

	yw240510-5-11
	GAGTCTCAGG
	yw240510-6-11
	TTGGTACCCC

	yw240510-5-12
	TTATCGCCCC
	yw240510-6-12
	ACGGTACCAG

	yw240510-5-13
	CCCGATTCGG
	yw240510-6-13
	GGCTGCAGAA

	yw240510-5-14
	TGCGGCTGAG
	yw240510-6-14
	TGCTGCAGGT

	yw240510-5-15
	ACGCACAACC
	yw240510-6-15
	CCAGTACTCC

	yw240510-5-16
	GGTGACTGTG
	yw240510-6-16
	GGAGTACTGG

	yw240510-5-17
	CTACTGCCGT
	yw240510-6-17
	AACCCGGGAA

	yw240510-5-18
	GGACTGCAGA
	yw240510-6-18
	TTCCCGGGTT

	yw240510-5-19
	ACGGCGTATG
	yw240510-6-19
	CCTCTAGACC

	yw240510-5-20
	AACGGTGACC
	yw240510-6-20
	GGTCTAGAGG

	



	
	
	

	RAPD引物第7套
	序列
	RAPD引物第8套
	序列

	yw240510-7-01
	CTACGGAGGA
	yw240510-8-01
	GGTCGGAGAA

	yw240510-7-02
	GGCACTGAGG
	yw240510-8-02
	TCGGACGTGA

	yw240510-7-03
	GAGCCCTCCA
	yw240510-8-03
	AGACGTCCAC

	yw240510-7-04
	AGCGTGTCTG
	yw240510-8-04
	GGAAGTCGCC

	yw240510-7-05
	CTGAGACGGA
	yw240510-8-05
	AGTCGTCCCC

	yw240510-7-06
	GTGCCTAACC
	yw240510-8-06
	ACGCATCGCA

	yw240510-7-07
	GAACCTGCGG
	yw240510-8-07
	CTGCATCGTG

	yw240510-7-08
	TCACGTCCAC
	yw240510-8-08
	GAAACACCCC

	yw240510-7-09
	CTGACGTCAC
	yw240510-8-09
	TGTAGCTGGG

	yw240510-7-10
	AGGGCCGTCT
	yw240510-8-10
	CCTACGTCAG

	yw240510-7-11
	TGCCCGTCGT
	yw240510-8-11
	CTTCCGCAGT

	yw240510-7-12
	CAGCTCACGA
	yw240510-8-12
	ACGCGCATGT

	yw240510-7-13
	CTCTCCGCCA
	yw240510-8-13
	GACGCCACAC

	yw240510-7-14
	GGATGAGACC
	yw240510-8-14
	ACCAGGTTGG

	yw240510-7-15
	ACTGGGACTC
	yw240510-8-15
	AATGGCGCAG

	yw240510-7-16
	AGCGTCCTCC
	yw240510-8-16
	TCTCAGCTGG

	yw240510-7-17
	ACGACCGACA
	yw240510-8-17
	CACTCTCCTC

	yw240510-7-18
	GGCTCATGTG
	yw240510-8-18
	GAATCGGCCA

	yw240510-7-19
	GTCAGGGCAA
	yw240510-8-19
	CTGACCAGCC

	yw240510-7-20
	TCTCCCTCAG
	yw240510-8-20
	GGGAGACATC

	


	
	
	

	RAPD引物第9套
	序列
	RAPD引物第10套
	序列

	yw240510-9-01
	 ACCTGGACAC
	yw240510-10-01
	CCCGGCATAA

	yw240510-9-02
	GGAGGAGAGG
	yw240510-10-02
	CCCGTTGGGA

	yw240510-9-03
	CAGAAGCCCA
	yw240510-10-03
	TCTCCGCTTG

	yw240510-9-04
	CCGCCTAGTC
	yw240510-10-04
	CCGAACACGG

	yw240510-9-05
	TGTTCCACGG
	yw240510-10-05
	CTCCATGGGG

	yw240510-9-06
	AAGGCGGCAG
	yw240510-10-06
	TCGTTCCGCA

	yw240510-9-07
	CAGCGACAAG
	yw240510-10-07
	CCTCTCGACA

	yw240510-9-08
	TTTGCCCGGT
	yw240510-10-08
	CATACCGTGG

	yw240510-9-09
	TGGAGAGCAG
	yw240510-10-09
	TGAGCCTCAC

	yw240510-9-10
	ACAACGCGAG
	yw240510-10-10
	AAGCCCGAGG

	yw240510-9-11
	ACATGCCGTG
	yw240510-10-11
	ACTCCTGCGA

	yw240510-9-12
	AGAGGGCACA
	yw240510-10-12
	GTCCCGTGGT

	yw240510-9-13
	CTGGGGCTGA
	yw240510-10-13
	CCACACTACC

	yw240510-9-14
	TGACGGCGGT
	yw240510-10-14
	CACCCGGATG

	yw240510-9-15
	TCATCCGAGG
	yw240510-10-15
	TGTAGCAGGG

	yw240510-9-16
	TCTCCGCCCT
	yw240510-10-16
	CTGCTTAGGG

	yw240510-9-17
	GGTGGTGATG
	yw240510-10-17
	ACGCCAGTTC

	yw240510-9-18
	TGCCCAGCCT
	yw240510-10-18
	TGGTCGCAGA

	yw240510-9-19
	AATGCGGGAG
	yw240510-10-19
	GGACACCACT

	yw240510-9-20
	AAAGTGCGGG
	yw240510-10-20
	AAGCGGCCTC

	



	
	
	

	RAPD引物第11套
	序列
	RAPD引物第12套
	序列

	yw240510-11-01
	CATTCGAGCC
	yw240510-12-01
	GGCATGACCT

	yw240510-11-02
	GTCTCCGCAA
	yw240510-12-02
	TGGGCGTCAA

	yw240510-11-03
	CCAGCTTAGG
	yw240510-12-03
	CCAGCAGCTT

	yw240510-11-04
	CCGCCCAAAC
	yw240510-12-04
	GACTGCACAC

	yw240510-11-05
	TCTGTCGAGG
	yw240510-12-05
	ACGCAGGCAC

	yw240510-11-06
	CACCTTTCCC
	yw240510-12-06
	GAGGGAAGAG

	yw240510-11-07
	AGCGAGCAAG
	yw240510-12-07
	AGGCGGGAAC

	yw240510-11-08
	GAACACTGGG
	yw240510-12-08
	AGCAGGTGGA

	yw240510-11-09
	CCCTACCGAC
	yw240510-12-09
	TGCGAGAGTC

	yw240510-11-10
	GTGCAACGTG
	yw240510-12-10
	TGGGAGATGG

	yw240510-11-11
	AATGCCCCAG
	yw240510-12-11
	ACGATGAGCC

	yw240510-11-12
	TGGCCCTCAC
	yw240510-12-12
	GGGCGGTACT

	yw240510-11-13
	GGTTGTACCC
	yw240510-12-13
	ACCGCCTGCT

	yw240510-11-14
	CCCGCTACAC
	yw240510-12-14
	GTGACAGGCT

	yw240510-11-15
	CTCCTGCCAA
	yw240510-12-15
	AAGAGAGGGG

	yw240510-11-16
	GAGCGTCGAA
	yw240510-12-16
	AGGTTGCAGG

	yw240510-11-17
	CCCAGCTGTG
	yw240510-12-17
	AGCCTGAGCC

	yw240510-11-18
	CCTAGTCGAG
	yw240510-12-18
	ACCACCCACC

	yw240510-11-19
	CACAGGCGGA
	yw240510-12-19
	GAGTGGTGAC

	yw240510-11-20
	GTGTCGCGAG
	yw240510-12-20
	TGGTGGACCA

	


	
	
	

	RAPD引物第13套
	序列
	RAPD引物第14套
	序列

	yw240510-13-01
	GTTGGTGGCT
	yw240510-14-01
	CTCACGTTGG

	yw240510-13-02
	ACAACGCCTC
	yw240510-14-02
	ACCAGGGGCA

	yw240510-13-03
	GGGGGATGAG
	yw240510-14-03
	GGTACTCCCC

	yw240510-13-04
	GGCGGTTGTC
	yw240510-14-04
	GACCGACCCA

	yw240510-13-05
	GGGAACGTGT
	yw240510-14-05
	ACTGAACGCC

	yw240510-13-06
	CTGGGCAACT
	yw240510-14-06
	GAGACGCACA

	yw240510-13-07
	CCGTGACTCA
	yw240510-14-07
	CAGCCCAGAG

	yw240510-13-08
	TCTGTTCCCC
	yw240510-14-08
	ACCTCAGCTC

	yw240510-13-09
	GTCTTGCGGA
	yw240510-14-09
	TGCCGGCTTG

	yw240510-13-10
	TCTGGCGCAC
	yw240510-14-10
	ACAACTGGGG

	yw240510-13-11
	GTCCACTGTG
	yw240510-14-11
	TCGCCGCAAA

	yw240510-13-12
	GGGACGTTGG
	yw240510-14-12
	CACAGACACC

	yw240510-13-13
	GGTGGTCAAG
	yw240510-14-13
	AGCGTCACTC

	yw240510-13-14
	AGGGTCGTTC
	yw240510-14-14
	TCGTGCGGGT

	yw240510-13-15
	GACCTACCAC
	yw240510-14-15
	CAGCGACTGT

	yw240510-13-16
	GTAACCAGCC
	yw240510-14-16
	AAGCGACCTG

	yw240510-13-17
	TCAGTCCGGG
	yw240510-14-17
	CATTGGGGAG

	yw240510-13-18
	CACCATCCGT
	yw240510-14-18
	GGTGAGGTCA

	yw240510-13-19
	CCTTCAGGCA
	yw240510-14-19
	GTCCGTACTG

	yw240510-13-20
	AGGTCTTGGG
	yw240510-14-20
	GGTGCTCCGT

	



	
	
	

	RAPD引物第15套
	序列
	RAPD引物第16套
	序列

	yw240510-15-01
	GGCACGTAAG
	yw240510-16-01
	GTAGCACTCC

	yw240510-15-02
	ACGTAGCGTC
	yw240510-16-02
	TCGGCACGCA

	yw240510-15-03
	CTGTTGCTAC
	yw240510-16-03
	CTGATACGCC

	yw240510-15-04
	AAGTCCGCTC
	yw240510-16-04
	GTGTCTCAGG

	yw240510-15-05
	CCCAGTCACT
	yw240510-16-05
	CCCCGGTAAC

	yw240510-15-06
	CCACGGGAAG
	yw240510-16-06
	GTGGGCTGAC

	yw240510-15-07
	CAGCACTGAC
	yw240510-16-07
	GTCCATGCCA

	yw240510-15-08
	CCTCCAGTGT
	yw240510-16-08
	ACATCGCCCA

	yw240510-15-09
	TCCCACGCAA
	yw240510-16-09
	GTGGTCCGCA

	yw240510-15-10
	TCAGAGCGCC
	yw240510-16-10
	TCCCGCCTAC

	yw240510-15-11
	GACAGGAGGT
	yw240510-16-11
	AACGCGTCGG

	yw240510-15-12
	CAGTGCTGTG
	yw240510-16-12
	AAGGGCGAGT

	yw240510-15-13
	GTCAGAGTCC
	yw240510-16-13
	GGAGTGCCTC

	yw240510-15-14
	AGCATGGCTC
	yw240510-16-14
	CCAGCCGAAC

	yw240510-15-15
	TGGCGTCCTT
	yw240510-16-15
	GGAAGCCAAC

	yw240510-15-16
	TCGGCGGTTC
	yw240510-16-16
	CCAAGCTGCC

	yw240510-15-17
	GGCTTATGCC
	yw240510-16-17
	TGACCCGCCT

	yw240510-15-18
	CTCGCTATCC
	yw240510-16-18
	GGCTTGGCCT

	yw240510-15-19
	GGTGCACGTT
	yw240510-16-19
	GGGAAGGACA

	yw240510-15-20
	ACACACGCTG
	yw240510-16-20
	GACCCTAGTC

	


	
	
	

	RAPD引物第17套
	序列
	RAPD引物第18套
	序列

	yw240510-17-01
	GGGACGATGG
	yw240510-18-01
	 TGCGGGTCCT

	yw240510-17-02
	TCTGTCGGTC
	yw240510-18-02
	CACAGCTGCC

	yw240510-17-03
	GGTCACCTCA
	yw240510-18-03
	ACACAGAGGG

	yw240510-17-04
	AGTGCGCTGA
	yw240510-18-04
	CCCGTAGCAC

	yw240510-17-05
	CCGCGTCTTG
	yw240510-18-05
	GACCTAGTGG

	yw240510-17-06
	GAGCGCCTTG
	yw240510-18-06
	GTCTACGGCA

	yw240510-17-07
	CCCCGATGGT
	yw240510-18-07
	ACTGGCCTGA

	yw240510-17-08
	CTCCAGCGGA
	yw240510-18-08
	CCCGTTGCCT

	yw240510-17-09
	GGCTAACCGA
	yw240510-18-09
	TGAGCACGAG

	yw240510-17-10
	TGTGCCCGAA
	yw240510-18-10
	CCATTCCCCA

	yw240510-17-11
	TCTCCGCAAC
	yw240510-18-11
	GTAGCCGTCT

	yw240510-17-12
	AGTAGGGCAC
	yw240510-18-12
	ACAGGTGCGT

	yw240510-17-13
	GGAGTGGACA
	yw240510-18-13
	GGACGACAAG

	yw240510-17-14
	GGACGCTTCA
	yw240510-18-14
	CAGGATTCCC

	yw240510-17-15
	GGGTAACGTG
	yw240510-18-15
	GGACAACGAG

	yw240510-17-16
	AGTGCAGCCA
	yw240510-18-16
	CTCTGCGCGT

	yw240510-17-17
	GAAGCCCTTG
	yw240510-18-17
	CCGTACGTAG

	yw240510-17-18
	AGGCTGGGTG
	yw240510-18-18
	GGCTTTGCCA

	yw240510-17-19
	CCCCCTATCA
	yw240510-18-19
	CCTCCTCATC

	yw240510-17-20
	TCGCCCAGTC
	yw240510-18-20
	ACGGCAAGGA

	



	
	


	

	RAPD引物第19套
	序列
	RAPD引物第20套
	序列

	yw240510-19-01
	 CTACTGCGCT
	yw240510-20-01
	GGGCCACTCA

	yw240510-19-02
	CCTCTGACTG
	yw240510-20-02
	GGAGAGACTC

	yw240510-19-03
	CAGAGGTCCC
	yw240510-20-03
	TCCACTCCTG

	yw240510-19-04
	CACCCCCTTG
	yw240510-20-04
	CACAGAGGGA

	yw240510-19-05
	TTTGGGGCCT
	yw240510-20-05
	GGGTTTGGCA

	yw240510-19-06
	GATACCTCGG
	yw240510-20-06
	CAAGGGCAGA

	yw240510-19-07
	TCCGATGCTG
	yw240510-20-07
	GGCAGGCTGT

	yw240510-19-08
	TTCAGGGTGG
	yw240510-20-08
	AACGGCGACA

	yw240510-19-09
	TCCTGGTCCC
	yw240510-20-09
	CACCCCTGAG

	yw240510-19-10
	ACCGTTCCAG
	yw240510-20-10
	CCTTCGGAAG

	yw240510-19-11
	AGTCGGGTGG
	yw240510-20-11
	TTCCCCGCGA

	yw240510-19-12
	CTGGGTGAGT
	yw240510-20-12
	GGGTGTGTAG

	yw240510-19-13
	GTCGTTCCTG
	yw240510-20-13
	AGGACTGCCA

	yw240510-19-14
	AAAGGGGTCC
	yw240510-20-14
	AATGCCGCAG

	yw240510-19-15
	CAGTTCACGG
	yw240510-20-15
	GGATGCCACT

	yw240510-19-16
	AGGGGGTTCC
	yw240510-20-16
	GGTGAACGCT

	yw240510-19-17
	TGGGGACCAC
	yw240510-20-17
	CCAACGTCGT

	yw240510-19-18
	CTGGCGAACT
	yw240510-20-18
	GATGCCAGAC

	yw240510-19-19
	GAGTCAGCAG
	yw240510-20-19
	GTCCGTATGG

	yw240510-19-20
	TCTGGACGGA
	yw240510-20-20
	GACCAATGCC

	


	
	
	

	RAPD引物第21套
	序列
	RAPD引物第22套
	序列

	yw240510-21-01
	ACGGACGTCA
	yw240510-22-01
	TGACGCATGG

	yw240510-21-02
	CTGAGGTCTC
	yw240510-22-02
	AGTCACTCCC

	yw240510-21-03
	CTATGCCGAC
	yw240510-22-03
	CTCCCTGCAA

	yw240510-21-04
	ACCTTCGGAC
	yw240510-22-04
	CCCCTCACGA

	yw240510-21-05
	TTGGCGGCCT
	yw240510-22-05
	TCCGAGAGGG

	yw240510-21-06
	ACCTTTGCGG
	yw240510-22-06
	ACGCCCAGGT

	yw240510-21-07
	CCTGCTCATC
	yw240510-22-07
	GAAGCCAGCC

	yw240510-21-08
	GGCGAAGGTT
	yw240510-22-08
	GGACGGCGTT

	yw240510-21-09
	CCACATCGGT
	yw240510-22-09
	TGTACCCGTC

	yw240510-21-10
	ACCTCGGCAC
	yw240510-22-10
	GGACCTGCTG

	yw240510-21-11
	AGACCCAGAG
	yw240510-22-11
	CTCGACAGAG

	yw240510-21-12
	TCACCAGCCA
	yw240510-22-12
	ACCCCCCACT

	yw240510-21-13
	GGCTGGTTCC
	yw240510-22-13
	ACCCCCTGAA

	yw240510-21-14
	TGGGTCCCTC
	yw240510-22-14
	AGATCCCGCC

	yw240510-21-15
	ACGGGCCAGT
	yw240510-22-15
	CAGTGCCGGT

	yw240510-21-16
	CTGCGCTGGA
	yw240510-22-16
	ACACCCCACA

	yw240510-21-17
	ACCTGGGGAG
	yw240510-22-17
	ACCGGCTTGT

	yw240510-21-18
	GAGGTCCACA
	yw240510-22-18
	TGGTGGCGTT

	yw240510-21-19
	GTCAGTGCGG
	yw240510-22-19
	GGGTGTGCAG

	yw240510-21-20
	ACAGCCCCCA
	yw240510-22-20
	CAGCATGGTC

	



	
	
	

	RAPD引物第23套
	序列
	RAPD引物第24套
	序列

	yw240510-23-01
	CTCAGTGTCC
	yw240510-24-01
	CTGGGCACGA

	yw240510-23-02
	ACCCCGCCAA
	yw240510-24-02
	TTCCGCCACC

	yw240510-23-03
	GTCCGGAGTG
	yw240510-24-03
	TGGCGCAGTG

	yw240510-23-04
	CAGAAGCGGA
	yw240510-24-04
	CCGCTACCGA

	yw240510-23-05
	GGCGGATAAG
	yw240510-24-05
	CCTTTCCCTC

	yw240510-23-06
	AGGCCCGATG
	yw240510-24-06
	ACGCCAGAGG

	yw240510-23-07
	CTGGACGTCA
	yw240510-24-07
	GAGCGAGGCT

	yw240510-23-08
	GACTGCCTCT
	yw240510-24-08
	CAGGGGTGGA

	yw240510-23-09
	GTGACCGAGT
	yw240510-24-09
	GGTCTGGTTG

	yw240510-23-10
	TCGCATCCCT
	yw240510-24-10
	CCCTAGACTG

	yw240510-23-11
	CTGATGCGTG
	yw240510-24-11
	GGAGCCTCAG

	yw240510-23-12
	TGGGCAGAAG
	yw240510-24-12
	TCGCCAGCCA

	yw240510-23-13
	CACAGCGACA
	yw240510-24-13
	ACGGGAGCAA

	yw240510-23-14
	CTGCTGAGCA
	yw240510-24-14
	ACAGGTGCTG

	yw240510-23-15
	ACACCGGAAC
	yw240510-24-15
	CAGACAAGCC

	yw240510-23-16
	CAGCCTACCA
	yw240510-24-16
	CTCTGTTCGG

	yw240510-23-17
	GTCCTGGGTT
	yw240510-24-17
	GACACGGACC

	yw240510-23-18
	TTCAGGGCAC
	yw240510-24-18
	GACTAGGTGG

	yw240510-23-19
	CAAAGCGCTC
	yw240510-24-19
	TGGCAAGGCA

	yw240510-23-20
	TGTGGCAGCA
	yw240510-24-20
	CCCAGCTAGA

	


	
	
	

	RAPD引物第25套
	序列
	RAPD引物第26套
	序列

	yw240510-25-01
	GTGGCATCTC
	yw240510-26-01
	TCTGTGCCAC

	yw240510-25-02
	CATCGCCGCA
	yw240510-26-02
	CCTACGGGGA

	yw240510-25-03
	ACAGCCTGCT
	yw240510-26-03
	CAGCACCGCA

	yw240510-25-04
	GGCTGCAATG
	yw240510-26-04
	AGGCTGTGCT

	yw240510-25-05
	GGCTGCGACA
	yw240510-26-05
	TCCCATGCTG

	yw240510-25-06
	AAGGCTCACC
	yw240510-26-06
	GTGCCGTTCA

	yw240510-25-07
	AGAGCCGTCA
	yw240510-26-07
	CCAGGAGGAC

	yw240510-25-08
	AGGCAGAGCA
	yw240510-26-08
	GGGTGGGTAA

	yw240510-25-09
	AGCAGCGCAC
	yw240510-26-09
	CACCCCAGTC

	yw240510-25-10
	CAAACGTGGG
	yw240510-26-10
	CCGACAAACC

	yw240510-25-11
	AGACGATGGG
	yw240510-26-11
	CTCAGTCGCA

	yw240510-25-12
	AAGCCTGCGA
	yw240510-26-12
	TCAACGGGAC

	yw240510-25-13
	GGGTCTCGGT
	yw240510-26-13
	GACTAAGCCC

	yw240510-25-14
	GGTCGATCTG
	yw240510-26-14
	TCGGAGGTTC

	yw240510-25-15
	AGTCGCCCTT
	yw240510-26-15
	CAGGGCTTTC

	yw240510-25-16
	GGGCCAATGT
	yw240510-26-16
	TCCCCATCAC

	yw240510-25-17
	GACGTGGTGA
	yw240510-26-17
	CCTTCCCACT

	yw240510-25-18
	GTGGAGTCAG
	yw240510-26-18
	AGGGTCTGTG

	yw240510-25-19
	TGAGGGTCCC
	yw240510-26-19
	GTGCGAGCAA

	yw240510-25-20
	AGCCGTGGAA
	yw240510-26-20
	ACTTTGGCGG

	



	
	
	



	RAPD引物第27套
	序列
	RAPD引物第28套
	序列

	yw240510-27-01
	AGACGGCTCC
	yw240510-28-01
	CCGTCGGTAG

	yw240510-27-02
	GAGACCAGAC
	yw240510-28-02
	GGAAACCCCT

	yw240510-27-03
	TTAGCGCCCC
	yw240510-28-03
	TGGCGCACAC

	yw240510-27-04
	AGGACTGCTC
	yw240510-28-04
	GGCACGCGTT

	yw240510-27-05
	GGCTTTAGCC
	yw240510-28-05
	CCCGAAGCGA

	yw240510-27-06
	GTGGGTGCCA
	yw240510-28-06
	GTGGCTTGGA

	yw240510-27-07
	CTACGCTCAC
	yw240510-28-07
	GTAAACCGCC

	yw240510-27-08
	TCCGCAGTAG
	yw240510-28-08
	GTTACGGACC

	yw240510-27-09
	AGATGGGCAG
	yw240510-28-09
	GGGCGACTAC

	yw240510-27-10
	TGGTCGGGTG
	yw240510-28-10
	TTCCCTCCCA

	yw240510-27-11
	ACCCGACCTG
	yw240510-28-11
	GTGCGCAATG

	yw240510-27-12
	GGACCTCTTG
	yw240510-28-12
	CCTGTACCGA

	yw240510-27-13
	GAGCGTCGCT
	yw240510-28-13
	CCTACCGTGG

	yw240510-27-14
	AACGGGCCAA
	yw240510-28-14
	AAGTGCGACC

	yw240510-27-15
	ACGGAAGCCC
	yw240510-28-15
	CCTCCTTCTC

	yw240510-27-16
	GGAACCCACA
	yw240510-28-16
	CCCGGATGGT

	yw240510-27-17
	GAGCCCGACT
	yw240510-28-17
	TCGCATCCAG

	yw240510-27-18
	TGGTCCAGCC
	yw240510-28-18
	CTGGCGTGTC

	yw240510-27-19
	TGAGGCGTGT
	yw240510-28-19
	ACACCGATGG

	yw240510-27-20
	TTGCCTTCGG
	yw240510-28-20
	CTTCTCGGAC

	


	
	
	

	RAPD引物第29套
	序列
	RAPD引物第30套
	序列

	yw240510-29-01
	 TCCCAGCAGA
	yw240510-30-01
	 CAAAGGGCGG

	yw240510-29-02
	GTCGTCGTCT
	yw240510-30-02
	CTGAACCGCT

	yw240510-29-03
	CACTGGCCCA
	yw240510-30-03
	TCTCGCCTAC

	yw240510-29-04
	ACGGGACCTG
	yw240510-30-04
	GTAGGCCTCA

	yw240510-29-05
	GTTAGTGCGG
	yw240510-30-05
	ACCGCATGGG

	yw240510-29-06
	CCAGAACGGA
	yw240510-30-06
	AAGTGCACGG

	yw240510-29-07
	GTGGCCGATG
	yw240510-30-07
	CCCTACTGGT

	yw240510-29-08
	TTTGGGTGCC
	yw240510-30-08
	GGCAGGCAAG

	yw240510-29-09
	AGAGCGTACC
	yw240510-30-09
	TCGCTTCTCC

	yw240510-29-10
	AGCAGCGAGG
	yw240510-30-10
	AAGAGGCCAG

	yw240510-29-11
	CCTGGGTCAG
	yw240510-30-11
	CAATCGGGTC

	yw240510-29-12
	GGCGAGTGTG
	yw240510-30-12
	AAGAGGGCGT

	yw240510-29-13
	GACCCGATTG
	yw240510-30-13
	GGTTCCTCTG

	yw240510-29-14
	GTCGGTTGTC
	yw240510-30-14
	GAACGAGGGT

	yw240510-29-15
	TGCCGTGAGA
	yw240510-30-15
	TTTGCCCCGT

	yw240510-29-16
	CCTCCTACGG
	yw240510-30-16
	AACGGGCGTC

	yw240510-29-17
	CCTGGAGCTT
	yw240510-30-17
	GGCAAACCCT

	yw240510-29-18
	TTGGGGGAGA
	yw240510-30-18
	ACGAGAGGCA

	yw240510-29-19
	AGTCCGCCTG
	yw240510-30-19
	CTTGGCACGA

	yw240510-29-20
	ACGGAAGTGG
	yw240510-30-20
	TCTTCGGAGG

	



	
	
	

	RAPD引物第31套
	序列
	RAPD引物第32套
	序列

	yw240510-31-01
	 TGAGGGCCGT
	yw240510-32-01
	CCTACACGGT

	yw240510-31-02
	TCGTTCACCC
	yw240510-32-02
	CAGCCGAGAA

	yw240510-31-03
	CATAGAGCGG
	yw240510-32-03
	GAAGGAGGCA

	yw240510-31-04
	CCAGCACTTC
	yw240510-32-04
	TTGCGGCTGA

	yw240510-31-05
	CCTGTCAGTG
	yw240510-32-05
	CCCGATCAGA

	yw240510-31-06
	GGGGAAGACA
	yw240510-32-06
	CCGCAGTCTG

	yw240510-31-07
	GTGTCAGTGG
	yw240510-32-07
	GGAAAGCGTC

	yw240510-31-08
	CTGGCTCAGA
	yw240510-32-08
	CTCTGCCTGA

	yw240510-31-09
	TGCCACGAGG
	yw240510-32-09
	CCCCTCAGAA

	yw240510-31-10
	CTGAAGCGCA
	yw240510-32-10
	GGTTGGAGAC

	yw240510-31-11
	AAGACCGGGA
	yw240510-32-11
	ACTGGGCCTC

	yw240510-31-12
	CCGAGCAATC
	yw240510-32-12
	GACGCAGCTT

	yw240510-31-13
	TGTGGACTGG
	yw240510-32-13
	CCGAGGTGAC

	yw240510-31-14
	GAGAGGCTCC
	yw240510-32-14
	GGTGCGCACT

	yw240510-31-15
	TGCCTGGACC
	yw240510-32-15
	CACGAACCTC

	yw240510-31-16
	TCCGTGCTGA
	yw240510-32-16
	TCCCGGTGAG

	yw240510-31-17
	GGCAGGTTCA
	yw240510-32-17
	TGAACCGAGG

	yw240510-31-18
	CTGGTGCTGA
	yw240510-32-18
	GTGTCCCTCT

	yw240510-31-19
	GACAGTCCCT
	yw240510-32-19
	GGACAAGCAG

	yw240510-31-20
	TTGACCCCAG
	yw240510-32-20
	CTCCGCACAG

	


	
	
	

	RAPD引物第33套
	序列
	RAPD引物第34套
	序列

	yw240510-33-01
	CTACGGCTTC
	yw240510-34-01
	TCCGCAACCA

	yw240510-33-02
	CTGAGGTCCT
	yw240510-34-02
	CACTTCCGCT

	yw240510-33-03
	TGCGGGAGTG
	yw240510-34-03
	GGTTACTGCC

	yw240510-33-04
	GGAGCGTACT
	yw240510-34-04
	CTCCCCAGAC

	yw240510-33-05
	CCCACTAGAC
	yw240510-34-05
	TTGCAGGCAG

	yw240510-33-06
	GGTGGCCAAG
	yw240510-34-06
	GTAAGCCCCT

	yw240510-33-07
	CACAGACCTG
	yw240510-34-07
	CCCTACGGAG

	yw240510-33-08
	AAGAGCCCTC
	yw240510-34-08
	TTCCCGTGCC

	yw240510-33-09
	CCGAGGGGTT
	yw240510-34-09
	AGAACCGAGG

	yw240510-33-10
	ACTGCCCGAC
	yw240510-34-10
	GGGATGACCA

	yw240510-33-11
	TTACGGTGGG
	yw240510-34-11
	TCCGCTGAGA

	yw240510-33-12
	CTCCCAGGGT
	yw240510-34-12
	TCCAACGGCT

	yw240510-33-13
	GGCTTGGCGA
	yw240510-34-13
	TGAGTCCGCA

	yw240510-33-14
	CTCTCGGCGA
	yw240510-34-14
	TGTGGCCGAA

	yw240510-33-15
	CCCACACGCA
	yw240510-34-15
	CTACAGCGAG

	yw240510-33-16
	CCTGCGACAG
	yw240510-34-16
	CAAGGTGGGT

	yw240510-33-17
	AGCGGAAGTG
	yw240510-34-17
	CAGTGGGGAG

	yw240510-33-18
	GTGGGCATAC
	yw240510-34-18
	GGGCTAGTCA

	yw240510-33-19
	AGCCTCGGTT
	yw240510-34-19
	GGCAGTTCTC

	yw240510-33-20
	TGCGCTCCTC
	yw240510-34-20
	GGAAGGTGAG

	



	
	
	



	RAPD引物第35套
	序列
	RAPD引物第36套
	序列

	yw240510-35-01
	GGCATCGGCT
	yw240510-36-01
	ACGGGTCAGA

	yw240510-35-02
	AGCCGTTCAG
	yw240510-36-02
	TCGCACAGTC

	yw240510-35-03
	GGGTCCAAAG
	yw240510-36-03
	AGCACCTCGT

	yw240510-35-04
	CTATCCTGCC
	yw240510-36-04
	GAATGCGACC

	yw240510-35-05
	GTCGTAGCGG
	yw240510-36-05
	CAGCGTTGCC

	yw240510-35-06
	TGCCGCACTT
	yw240510-36-06
	GTCGGAGTGG

	yw240510-35-07
	ACGAGCATGG
	yw240510-36-07
	CCCTCCCTAA

	yw240510-35-08
	AAGCCCCCCA
	yw240510-36-08
	GTGCTCCCTC

	yw240510-35-09
	TCGCTGGTGT
	yw240510-36-09
	ACGGCACGCA

	yw240510-35-10
	TCGGGGCATC
	yw240510-36-10
	GTTACCGCGA

	yw240510-35-11
	ACGGCGATGA
	yw240510-36-11
	GAACGCTGCC

	yw240510-35-12
	GACGCGAACC
	yw240510-36-12
	CAGTTCCCGT

	yw240510-35-13
	ACGCTGCGAC
	yw240510-36-13
	CAGCCGTTCC

	yw240510-35-14
	TGGTGCACTC
	yw240510-36-14
	ACCGATGCTG

	yw240510-35-15
	GACACAGCCC
	yw240510-36-15
	GAATCCGGCA

	yw240510-35-16
	AAGGCACGAG
	yw240510-36-16
	TCTGGACCGA

	yw240510-35-17
	CCTCACGTCC
	yw240510-36-17
	ACCCCCTATG

	yw240510-35-18
	TCGCGGAACC
	yw240510-36-18
	GGCTAGGTGG

	yw240510-35-19
	GGCAAAGCTG
	yw240510-36-19
	ACAGTGGCCT

	yw240510-35-20
	CCTGTTCCCT
	yw240510-36-20
	ACACGTGGTC

	


	
	
	

	RAPD引物第37套
	序列
	RAPD引物第38套
	序列

	yw240510-37-01
	TCTGCTACGG
	yw240510-38-01
	TGTGACGAGG

	yw240510-37-02
	CCATCGGAGG
	yw240510-38-02
	ACCCTGTGGG

	yw240510-37-03
	GGTCCTACCA
	yw240510-38-03
	CCCACCCTTG

	yw240510-37-04
	AGGGTCGGTC
	yw240510-38-04
	ACAACGGTCC

	yw240510-37-05
	GATGGCAGTC
	yw240510-38-05
	GACTGCGCCA

	yw240510-37-06
	TCACGTCCCT
	yw240510-38-06
	AAGCGTCCTC

	yw240510-37-07
	CTTGGGGGAC
	yw240510-38-07
	CCGTCCATCC

	yw240510-37-08
	CCGAAGGGTG
	yw240510-38-08
	GTCGCCCTCA

	yw240510-37-09
	AGGTCGGCGT
	yw240510-38-09
	CAGCGAGTAG

	yw240510-37-10
	CAAGCGTCAC
	yw240510-38-10
	AAGGCCCCTG

	yw240510-37-11
	CAGTGTGCTC
	yw240510-38-11
	GTCACGTCCT

	yw240510-37-12
	AGTGTAGCCC
	yw240510-38-12
	CCCAGGCTAC

	yw240510-37-13
	TCCCACGAGT
	yw240510-38-13
	GAATGGCACC

	yw240510-37-14
	CTGTCATGCC
	yw240510-38-14
	TCGCTCCGTT

	yw240510-37-15
	ACCTGCCGTT
	yw240510-38-15
	AGGGGACACC

	yw240510-37-16
	CTGCGTGCTC
	yw240510-38-16
	CTTTCGAGGG

	yw240510-37-17
	CAGCGGTCAC
	yw240510-38-17
	CCGCAAGTGT

	yw240510-37-18
	ACCCGGAAAC
	yw240510-38-18
	GGAGTGGACT

	yw240510-37-19
	TCGCAGCGAG
	yw240510-38-19
	TCTGCCAGTG

	yw240510-37-20
	TGATGGCGTC
	yw240510-38-20
	AGGAGTCGGA

	



	
	
	

	RAPD引物第39套
	序列
	RAPD引物第40套
	序列

	yw240510-39-01
	TCACGTACGG
	yw240510-40-01
	ACTCCACGTC

	yw240510-39-02
	ACTTGACGGG
	yw240510-40-02
	CACCGCAGTT

	yw240510-39-03
	CTTCCCTGTG
	yw240510-40-03
	AGCCAGGCTG

	yw240510-39-04
	GAGGGACCTC
	yw240510-40-04
	GGCGTAAGTC

	yw240510-39-05
	GGGCTATGCC
	yw240510-40-05
	GGGTGCAGTT

	yw240510-39-06
	CTCGGGATGT
	yw240510-40-06
	GGGAACCCGT

	yw240510-39-07
	AACCGCGGCA
	yw240510-40-07
	TCGCTGCGGA

	yw240510-39-08
	ACCACGAGTG
	yw240510-40-08
	AAGGCTGCTG

	yw240510-39-09
	TGCCGGTTCA
	yw240510-40-09
	GGGGGAGATG

	yw240510-39-10
	CAGACCGACC
	yw240510-40-10
	CTGTGTGCTC

	yw240510-39-11
	AGATGCGCGG
	yw240510-40-11
	GTCCATGCAG

	yw240510-39-12
	TCTCACCGTC
	yw240510-40-12
	AACGGCGGTC

	yw240510-39-13
	CACGGCACAA
	yw240510-40-13
	CTTCCAGGAC

	yw240510-39-14
	TGGTTGCGGA
	yw240510-40-14
	AGCCGGGTAA

	yw240510-39-15
	GATGCGATGG
	yw240510-40-15
	TGATGCCGCT

	yw240510-39-16
	TGGCGGTTTG
	yw240510-40-16
	GTGTCGAGTC

	yw240510-39-17
	CCTAACGTCC
	yw240510-40-17
	TCAGCACAGG

	yw240510-39-18
	ACGGGACTCT
	yw240510-40-18
	TGTCCTGCGT

	yw240510-39-19
	CCAGGTCTTC
	yw240510-40-19
	ACCACGCCTT

	yw240510-39-20
	ACCAACCAGG
	yw240510-40-20
	GAGTCCTCAC

	


	
	
	

	RAPD引物第41套
	序列
	RAPD引物第42套
	序列

	yw240510-41-01
	 AAGACGACGG
	yw240510-42-01
	AACTGGCCCC

	yw240510-41-02
	AATCCGCTGG
	yw240510-42-02
	TGGTCATCCC

	yw240510-41-03
	AGTCGGCCCA
	yw240510-42-03
	GTAAGGCGCA

	yw240510-41-04
	AACAGGGCAG
	yw240510-42-04
	CTCTTGGGCT

	yw240510-41-05
	TGGAAGCACC
	yw240510-42-05
	GACTTCAGGG

	yw240510-41-06
	AGGCAGCCTG
	yw240510-42-06
	GTCACGTCTC

	yw240510-41-07
	GATGCGACGG
	yw240510-42-07
	ACCACCCGCT

	yw240510-41-08
	ACTGGCTCTC
	yw240510-42-08
	ACCCCCACAC

	yw240510-41-09
	CCAGATGGGG
	yw240510-42-09
	GTGGTCCAGA

	yw240510-41-10
	GACATCGTCC
	yw240510-42-10
	TGGGTGATCC

	yw240510-41-11
	GGGGGCTTGA
	yw240510-42-11
	CTGGCTTCTG

	yw240510-41-12
	TCCCGGTCTC
	yw240510-42-12
	GTCTTACCCC

	yw240510-41-13
	CCCACAGGTG
	yw240510-42-13
	TGAAGCCCCT

	yw240510-41-14
	CTACTGGGGT
	yw240510-42-14
	TGCCATGCTG

	yw240510-41-15
	GAAGGCTCCC
	yw240510-42-15
	GGGTTGGAAG

	yw240510-41-16
	CACAACGGGA
	yw240510-42-16
	GGGCAGATAC

	yw240510-41-17
	CCCATGTGTG
	yw240510-42-17
	ACGGCACTCC

	yw240510-41-18
	GGGAGCGCTT
	yw240510-42-18
	GTCGTCGACA

	yw240510-41-19
	GTTCTCGGAC
	yw240510-42-19
	GTGTCTGCCT

	yw240510-41-20
	GGCTTGCCTG
	yw240510-42-20
	CCCGGATACA

	



	
	


	

	RAPD引物第43套
	序列
	RAPD引物第44套
	序列

	yw240510-43-01
	 GGCAGGTGGA
	yw240510-44-01
	CCATTCCGAG

	yw240510-43-02
	ACCCTCGGAC
	yw240510-44-02
	CACCTGCTGA

	yw240510-43-03
	GAGGTGTCTG
	yw240510-44-03
	GTGAGGCGCA

	yw240510-43-04
	GACGGCTATC
	yw240510-44-04
	CCAGGAGAAG

	yw240510-43-05
	ACGGAGCTGA
	yw240510-44-05
	CATACCTGCC

	yw240510-43-06
	ACGGATCCCC
	yw240510-44-06
	TGGGGCTCAA

	yw240510-43-07
	GGAGTAACGG
	yw240510-44-07
	TCCTTCGGTG

	yw240510-43-08
	TCGGTAGACC
	yw240510-44-08
	GTGAATGCGG

	yw240510-43-09
	AGTCCCCCTC
	yw240510-44-09
	GGGGTGTTCT

	yw240510-43-10
	CATACCCTCC
	yw240510-44-10
	TGGGGCTGTC

	yw240510-43-11
	GACGCCTCCA
	yw240510-44-11
	GGGAAGACGG

	yw240510-43-12
	CAGCTCCTGT
	yw240510-44-12
	GGATCGTCGG

	yw240510-43-13
	GAGTCGGCTG
	yw240510-44-13
	GGGTCGGCTT

	yw240510-43-14
	CCCGTGTAGG
	yw240510-44-14
	CTCACAGCAC

	yw240510-43-15
	TGCGATGCGA
	yw240510-44-15
	ACACTCTGCC

	yw240510-43-16
	CCCGGAAGAG
	yw240510-44-16
	CCTTGCGCCT

	yw240510-43-17
	TTCGCCTGTC
	yw240510-44-17
	CCACCACGAC

	yw240510-43-18
	GGGAGCGAGT
	yw240510-44-18
	CTACCGGCAC

	yw240510-43-19
	AGTAGGGCCT
	yw240510-44-19
	CTGATCGCGG

	yw240510-43-20
	GTGAACGCTC
	yw240510-44-20
	TGCGCCATCC

	


	
	
	

	RAPD引物第45套
	序列
	RAPD引物第46套
	序列

	yw240510-45-01
	CACACCGTGT
	yw240510-46-01
	CAGTGGTTCC

	yw240510-45-02
	GTCCTCGTGT
	yw240510-46-02
	CAGGTCTAGG

	yw240510-45-03
	ACGGTTCCAC
	yw240510-46-03
	GACTGGGAGG

	yw240510-45-04
	GTCTTGGGCA
	yw240510-46-04
	TTGCCTCGCC

	yw240510-45-05
	GTCACCTGCT
	yw240510-46-05
	ACACCTGCCA

	yw240510-45-06
	GGCGCGTTAG
	yw240510-46-06
	CCGTCCCTGA

	yw240510-45-07
	GACGAGCAGG
	yw240510-46-07
	ACTGCGACCA

	yw240510-45-08
	GGCTGCCAGT
	yw240510-46-08
	TCCTCGTGGG

	yw240510-45-09
	TGGAGTCCCC
	yw240510-46-09
	CCGTTAGCGT

	yw240510-45-10
	CCCGTCTACC
	yw240510-46-10
	ACCTCCGGTC

	yw240510-45-11
	ACCGTGCCGT
	yw240510-46-11
	CCAGATCTCC

	yw240510-45-12
	TGACCAGGCA
	yw240510-46-12
	CTGCCTAGCC

	yw240510-45-13
	CACGGACCGA
	yw240510-46-13
	CTGGTGGAAG

	yw240510-45-14
	TCGCAGCGTT
	yw240510-46-14
	GTGCCGCACT

	yw240510-45-15
	CTGCAATGGG
	yw240510-46-15
	TGACGCACGG

	yw240510-45-16
	AACCCTTCCC
	yw240510-46-16
	CTCTCCGTAG

	yw240510-45-17
	AGTTCCGCGA
	yw240510-46-17
	AGCGACTGCT

	yw240510-45-18
	GTTGCGCAGT
	yw240510-46-18
	CCAGCTGTGA

	yw240510-45-19
	TGACAGCCCC
	yw240510-46-19
	ACCAAGGCAC

	yw240510-45-20
	TCTGCCTGGA
	yw240510-46-20
	ACATCAGCCC

	



	


	
	

	RAPD引物第47套
	序列
	RAPD引物第48套
	序列

	yw240510-47-01
	GGGATGGAAC
	yw240510-48-01
	TGAGGGGGAA

	yw240510-47-02
	CCAACCCGCA
	yw240510-48-02
	TCACCGTGTC

	yw240510-47-03
	ACGAAACGGG
	yw240510-48-03
	TGTAGCCGTG

	yw240510-47-04
	GGCTTCTGTC
	yw240510-48-04
	TCTGCCATCC

	yw240510-47-05
	GAGCTACCGT
	yw240510-48-05
	GTGAGCGTGG

	yw240510-47-06
	TCTCTAGGGG
	yw240510-48-06
	CCCGAGATCC

	yw240510-47-07
	AGACCCTTGG
	yw240510-48-07
	CTACCAGGGA

	yw240510-47-08
	CACCGATCCA
	yw240510-48-08
	TGAGAAGCGG

	yw240510-47-09
	ACGGCCAATC
	yw240510-48-09
	GAGGTCCTAC

	yw240510-47-10
	GGCGTATGGT
	yw240510-48-10
	ACCCCTGGCA

	yw240510-47-11
	CTTCTCGGTC
	yw240510-48-11
	GACCCCGACA

	yw240510-47-12
	CCACTCGTGT
	yw240510-48-12
	AGCCGTCGAA

	yw240510-47-13
	CCAAGCACAC
	yw240510-48-13
	CTGACTTCCC

	yw240510-47-14
	CACCTCGACC
	yw240510-48-14
	CTCCGGATCA

	yw240510-47-15
	TGCTGACGAC
	yw240510-48-15
	GGCAGCAGGT

	yw240510-47-16
	TCTTAGGCGG
	yw240510-48-16
	GACAAGGACC

	yw240510-47-17
	TTGGCATCCC
	yw240510-48-17
	CTCGAACCCC

	yw240510-47-18
	CACCACTAGG
	yw240510-48-18
	TTGCTCACGG

	yw240510-47-19
	AGCCTGGGGA
	yw240510-48-19
	CTCGATCACC

	yw240510-47-20
	GTCGAAACCC
	yw240510-48-20
	TCATGCGCAC

	


	
	
	

	RAPD引物第49套
	序列
	RAPD引物第50套
	序列

	yw240510-49-01
	ACCTAGGGGA
	yw240510-50-01
	GTGTGCCGTT

	yw240510-49-02
	TCGCAGGTTC
	yw240510-50-02
	GGGAGGCAAA

	yw240510-49-03
	CCATGCGGAG
	yw240510-50-03
	CCAAGAGGCT

	yw240510-49-04
	AGGAGCGACA
	yw240510-50-04
	TCCCCAGGAG

	yw240510-49-05
	CTGCTTCGAG
	yw240510-50-05
	AGTGCACACC

	yw240510-49-06
	TTTGGGCCCC
	yw240510-50-06
	AGGCATCGTG

	yw240510-49-07
	AGCCCCCAAG
	yw240510-50-07
	ACGCGACAGA

	yw240510-49-08
	CTGTCTGTGG
	yw240510-50-08
	AGTATGGCGG

	yw240510-49-09
	ACTGGGTCGG
	yw240510-50-09
	GGAAGTCCTG

	yw240510-49-10
	GGTGTTTGCC
	yw240510-50-10
	CCAGGCTGAC

	yw240510-49-11
	CTGCCACGAG
	yw240510-50-11
	TGATTGCGGG

	yw240510-49-12
	GAGCAAGGCA
	yw240510-50-12
	GGTCGGGTCA

	yw240510-49-13
	CTACGATGCC
	yw240510-50-13
	GAGCACTGCT

	yw240510-49-14
	GGTTCTGCTC
	yw240510-50-14
	CACGGGCTTG

	yw240510-49-15
	CCAGTCCCAA
	yw240510-50-15
	CAGCAATCCC

	yw240510-49-16
	TTACCCCGCT
	yw240510-50-16
	GTCTGTGCGG

	yw240510-49-17
	TGCTGCTGCC
	yw240510-50-17
	TGGGCTCTGG

	yw240510-49-18
	GGCGCAACTG
	yw240510-50-18
	GTGTGCAGTG

	yw240510-49-19
	GGACACAGAG
	yw240510-50-19
	CCCTGTCGCA

	yw240510-49-20
	TGTCCTAGCC
	yw240510-50-20
	ACACTCGGCA

	



	
	


	

	RAPD引物第51套
	序列
	RAPD引物第52套
	序列

	yw240510-51-01
	GTCCACCTCT
	yw240510-52-01
	TCGGATCCGT

	yw240510-51-02
	TGCGAAGGCT
	yw240510-52-02
	CCTGAACGGA

	yw240510-51-03
	TTTCCGGGAG
	yw240510-52-03
	GGCTGTGTGG

	yw240510-51-04
	AAGGCTCGAC
	yw240510-52-04
	CCAGCCTCAG

	yw240510-51-05
	TCGCTGCGTT
	yw240510-52-05
	TCCGCATACC

	yw240510-51-06
	GGCTTCGCAA
	yw240510-52-06
	CCTTCGGAGG

	yw240510-51-07
	GACCGTCTGT
	yw240510-52-07
	CACGAGTCTC

	yw240510-51-08
	AGGCTTCCCT
	yw240510-52-08
	TCGCTCGTAG

	yw240510-51-09
	CCGATCCAAC
	yw240510-52-09
	CCTTGACCCC

	yw240510-51-10
	CAAGGCCCCT
	yw240510-52-10
	ACTCTGGGGA

	yw240510-51-11
	ACGCGCCTTC
	yw240510-52-11
	TCCAGCGCGT

	yw240510-51-12
	CTGTCGGCGT
	yw240510-52-12
	GATGGGCCTG

	yw240510-51-13
	CCGCTCGTAA
	yw240510-52-13
	CCCGAAGCAA

	yw240510-51-14
	GGTGGGTAGA
	yw240510-52-14
	CACGGCTTCC

	yw240510-51-15
	CCAAGAGGCA
	yw240510-52-15
	TCCGCTAGTC

	yw240510-51-16
	GGTGTGGTTC
	yw240510-52-16
	AGGCGAACTG

	yw240510-51-17
	GGTGATTCGG
	yw240510-52-17
	CACGCAGATG

	yw240510-51-18
	ACCCCAACCA
	yw240510-52-18
	CCGACGTTGA

	yw240510-51-19
	AACTTGGCCC
	yw240510-52-19
	ACACTCTCGG

	yw240510-51-20
	TCATTCGCCC
	yw240510-52-20
	CATCACCCCT

	


	
	
	

	RAPD引物第53套
	序列
	RAPD引物第54套
	序列

	yw240510-53-01
	TTCCCCACCC
	yw240510-54-01
	ACACTGGCTG

	yw240510-53-02
	TGCTCGGCTC
	yw240510-54-02
	CCCCCGTTAG

	yw240510-53-03
	GTGCGAGAAC
	yw240510-54-03
	TCACGTGGCT

	yw240510-53-04
	TCCTAGGCTC
	yw240510-54-04
	ACCAGGTCAC

	yw240510-53-05
	TGCGTTCCAC
	yw240510-54-05
	GGGCCGAACA

	yw240510-53-06
	GGACGACCGT
	yw240510-54-06
	CTGAAGCTGG

	yw240510-53-07
	GGGTCGCATC
	yw240510-54-07
	GAAGGCTGGG

	yw240510-53-08
	CCACAGCCGA
	yw240510-54-08
	TCGTCGAAGG

	yw240510-53-09
	GGAACTCCAC
	yw240510-54-09
	AGGCCGGTCA

	yw240510-53-10
	GGACGTTGAG
	yw240510-54-10
	ACTTGCCTGG

	yw240510-53-11
	CCACCTTCAG
	yw240510-54-11
	TGCGGGTTCC

	yw240510-53-12
	TGTTGGGCAC
	yw240510-54-12
	TTCGGCCGAC

	yw240510-53-13
	AGGGCGAATG
	yw240510-54-13
	CTTCGGTGTG

	yw240510-53-14
	TCGGGAGTGG
	yw240510-54-14
	GTGGGACCTG

	yw240510-53-15
	GAAGACCTGG
	yw240510-54-15
	AAGTGCCCTG

	yw240510-53-16
	CCACGCATCA
	yw240510-54-16
	TCGGCACCGT

	yw240510-53-17
	TGTACCCCTG
	yw240510-54-17
	ACACCGTGCC

	yw240510-53-18
	CTCGGATGTC
	yw240510-54-18
	CAACCGGTCT

	yw240510-53-19
	CCATCCGTTG
	yw240510-54-19
	TTGCGGACAG

	yw240510-53-20
	GAGCGCTACC
	yw240510-54-20
	CCAGGTGTAG

	



	
	
	

	RAPD引物第55套
	序列
	RAPD引物第56套
	序列

	yw240510-55-01
	CCTTCGGCTC
	yw240510-56-01
	TCACTCGCTC

	yw240510-55-02
	ACAGTAGCGG
	yw240510-56-02
	CCTCCCCAAG

	yw240510-55-03
	GGCTTGACCT
	yw240510-56-03
	GAGCCCCGAA

	yw240510-55-04
	CCACGTGCCA
	yw240510-56-04
	TCGGGTGTTG

	yw240510-55-05
	GAGGCGATTG
	yw240510-56-05
	GTGCGGAGAG

	yw240510-55-06
	GAAGGCGAGA
	yw240510-56-06
	AAGCTGGCGT

	yw240510-55-07
	TGTGCCTGAC
	yw240510-56-07
	GAGCTGGTCC

	yw240510-55-08
	GGTCTTCCCT
	yw240510-56-08
	CATACGGGCT

	yw240510-55-09
	GTCATGCGAC
	yw240510-56-09
	CCACGGTCAG

	yw240510-55-10
	AACGTCGAGG
	yw240510-56-10
	GACGCTATGG

	yw240510-55-11
	TTTTGCCCCC
	yw240510-56-11
	CAACCGAGTC

	yw240510-55-12
	CCTCCACCAG
	yw240510-56-12
	GGGAACCGTC

	yw240510-55-13
	CCTGGCACAG
	yw240510-56-13
	CCTGGAACGG

	yw240510-55-14
	GGTCCGACGA
	yw240510-56-14
	TCCCTGTGAG

	yw240510-55-15
	CCAGACTCCA
	yw240510-56-15
	TGTCGTGGTC

	yw240510-55-16
	CTGGTGCTCA
	yw240510-56-16
	GAACTCCCAG

	yw240510-55-17
	CCGTTAGTCC
	yw240510-56-17
	GTTCGCTCCC

	yw240510-55-18
	GTGAAGGAGG
	yw240510-56-18
	ACGCACACTC

	yw240510-55-19
	ACAAGCGCGA
	yw240510-56-19
	GGTTCCTCTC

	yw240510-55-20
	AGCACTGGGG
	yw240510-56-20
	AGGCGGCACA

	


	
	
	

	RAPD引物第57套
	序列
	RAPD引物第58套
	序列

	yw240510-57-01
	CACTCCTGGT
	yw240510-58-01
	GGAGCTGACT

	yw240510-57-02
	ACGCCTGTAG
	yw240510-58-02
	GACACACTCC

	yw240510-57-03
	TGGACTCGGT
	yw240510-58-03
	TCCCTTGACC

	yw240510-57-04
	CCCAAGCGAA
	yw240510-58-04
	GACAGGTTGG

	yw240510-57-05
	GGAACGCTAC
	yw240510-58-05
	CACCCCGAAA

	yw240510-57-06
	CAGCGGGTCA
	yw240510-58-06
	TCCACGGGCA

	yw240510-57-07
	CCGTCCTATG
	yw240510-58-07
	CACCATCGTG

	yw240510-57-08
	GGGAAGCGTC
	yw240510-58-08
	CCTGGGTCCA

	yw240510-57-09
	CCCGCTTTCC
	yw240510-58-09
	ACCCAGGTTG

	yw240510-57-10
	AAGCGGCCCT
	yw240510-58-10
	GTGACCAGAG

	yw240510-57-11
	GTCCTGCTGT
	yw240510-58-11
	GACGACCGCA

	yw240510-57-12
	GGTTGTTCCC
	yw240510-58-12
	CTTCGCTGTC

	yw240510-57-13
	TCGGTGAGTC
	yw240510-58-13
	CCGCCGGTAA

	yw240510-57-14
	CTTTGCGCAC
	yw240510-58-14
	CCGCGTTGAG

	yw240510-57-15
	TTCGGCGATG
	yw240510-58-15
	ACGCGAACCT

	yw240510-57-16
	CTCCACGACT
	yw240510-58-16
	AGGGTCCGTG

	yw240510-57-17
	GGGAAAAGCC
	yw240510-58-17
	CAAGCTCGTG

	yw240510-57-18
	CCAAGCCGTC
	yw240510-58-18
	AGCCAAGGAC

	yw240510-57-19
	AGGCCAACAG
	yw240510-58-19
	TTCCCGCACT

	yw240510-57-20
	CAAAGGCGTG
	yw240510-58-20
	ACCCTGAGGA

	



	
	
	

	RAPD引物第59套
	序列
	RAPD引物第60套
	序列

	yw240510-59-01
	GTGGCTCTCC
	yw240510-60-01
	CCGACTCTGG

	yw240510-59-02
	GGAAAGCCCA
	yw240510-60-02
	GTAAGCCGAG

	yw240510-59-03
	GTGCCACTTC
	yw240510-60-03
	GGAGCAGCAA

	yw240510-59-04
	GTTCCCGACA
	yw240510-60-04
	ACCTGCCAAC

	yw240510-59-05
	CAAGCCGTGA
	yw240510-60-05
	GTAGGTCGCA

	yw240510-59-06
	GTGGATCGTC
	yw240510-60-06
	TCGTGGCACA

	yw240510-59-07
	CAGAGGTTCC
	yw240510-60-07
	TGTACGGCAC

	yw240510-59-08
	GACCAGAGGT
	yw240510-60-08
	ACGGAGGCAG

	yw240510-59-09
	GGCTCTGGGT
	yw240510-60-09
	GTCTTCCGTC

	yw240510-59-10
	GGGATAAGGG
	yw240510-60-10
	GTGTGCCTGG

	yw240510-59-11
	ACGGCAATGG
	yw240510-60-11
	AGCCCAAAGG

	yw240510-59-12
	CCCGAGAAAC
	yw240510-60-12
	TCGCCTTGTC

	yw240510-59-13
	GGTTGGGCCA
	yw240510-60-13
	AGTTGGGCAG

	yw240510-59-14
	GACCAGCCCA
	yw240510-60-14
	ACCGTGGGTG

	yw240510-59-15
	ACGGGAGAGA
	yw240510-60-15
	GAGAACGCTG

	yw240510-59-16
	TGCTTGGGTG
	yw240510-60-16
	CTGCGGGTTC

	yw240510-59-17
	TCCGGGACTC
	yw240510-60-17
	CTCTTACGGG

	yw240510-59-18
	TGGCGCTGGT
	yw240510-60-18
	GACGCTTGTC

	yw240510-59-19
	GGTCTCGCTC
	yw240510-60-19
	GTCGTGCGGA

	yw240510-59-20
	TGGTACCTGG
	yw240510-60-20
	CACCGACATC
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