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	产品及特点
	本产品是MNase Southern剥离液，产品配方为：0.2 N氢氧化钠、0.1× SSC、1% (w/v) SDS。本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品使用大立盒包装
	成分
	编号
	规格
	包装

	MNase Southern
剥离液
	6-2072
	250 mL
	250 mL本色瓶

	使用手册
	6-2072sc
	1份
	1份




	运输及保存
	常温运输及保存，有效期一年。

	自备物品
	无。

	使用流程
	以一次完整的杂交膜（假设为带有生物素标记探针的尼龙膜）再探针实验为例（具体流程以实际情况为准）：
1. 预清洗：将转印并杂交过的膜用少量0.1% SDS溶液室温漂洗1-2分钟，去除膜表面的杂交液和污染物。
2. 核心剥离：将膜浸入新配制的剥离缓冲液中，水浴或变性条件下温和震荡15-30分钟。可升温至75-85℃增强剥离效果。
3. 中和洗涤：将剥离液倒出，用足量2× SSC或0.1× SSC缓冲液在室温下漂洗膜2次，每次5-10分钟，以去除残留的SDS和脱落探针。
4. 封装验证：将洗涤后的膜用保鲜膜包裹后，使用磷屏影像仪或X光胶片曝光12-24小时或合适时间，检查原信号是否清除干净。若仍有明显信号，重复剥离步骤。
5. [bookmark: _GoBack]再杂交：验证信号清除干净后，即可按标准流程进行新一轮的预杂交和杂交。

	关联产品
	MNase Southern杂交液
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