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	T7 RNA聚合酶 50 U/μL

T7 RNA Polymerase 50 U/μL

	
	使用手册V0.5
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	产品及特点
	本产品为T7 RNA聚合酶，是一种对T7噬菌体启动子高特异性的DNA依赖性RNA聚合酶。该酶的分子量为99 kD，可以以T7启动子后的DNA序列为模板，在体外催化RNA合成，常用于体外转录、制备标记的RNA探针等。它具有如下特点：
1. 该酶来源于携带含T7 RNA聚合酶基因质粒的大肠杆菌。
2. 1单位指在50 μL总反应体系中，37℃条件下，1小时内将1 nmol ATP掺入酸不溶物所需的酶量。
3. 活性检测条件：带T7启动子的DNA模板1 µg，终浓度各为0.5 mM的ATP、UTP、GTP、CTP，1× T7 RNA聚合酶反应缓冲液。
4. T7 RNA聚合酶的储存Buffer为：50 mM Tris-HCl，pH 7.9，100 mM NaCl，2 mM β-ME，1 mM EDTA，50%甘油，0.1%曲拉通X-100。
5. 本产品足够50次20 μL体系的RNA聚合反应，20次50 μL体系的RNA聚合反应。

6. 本产品只可用于科研。

	规格及成分
	成份

编号

规格

包装

T7 RNA聚合酶，50 U/μL

220747a
5 KU
0.5 mL本色管
10× T7 RNA聚合酶反应缓冲液
220747b

1 mL
1 mL黄色管

使用手册

220747sc
1份

无

本产品采用五孔盒包装

	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，有效期为2年。

	自备物品
	带T7启动子的模板DNA、无核酸酶水、NTP、DTT、RNase抑制剂

	使用方法
	一、以RNA合成实验为例
1. 按下列组分配置反应液（20 μL）。
成分
加样量（μL）
T7 RNA聚合酶，50 U/μL
2

10× T7 RNA聚合酶反应缓冲液
2

带T7启动子的模板DNA
0.2-1 μg
NTP混合液（终浓度0.5 mM each）
X

RNase抑制剂

（可选添加，终浓度1 U/μL）
0.5

DTT（可选添加，终浓度5 mM）
X

补无核酸酶水至

20
2. 扩增参数：37℃恒温孵育1 h，若转录产物为短片段（长度＜300 nt），则37℃孵育2–16 h。
2、 注意事项

3. 制备高特异性RNA探针时，放射性核苷酸的浓度需控制小于6 μM。

4. 盐总浓度不应超过50 mM，否则酶活性会被抑制。

	关联产品
	1 M DTT溶液
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