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	产品及特点
	菌落PCR是筛选重组子的有效方法，可以使质粒鉴定过程从两天缩短到几小时。本产品是专门用于细菌菌落PCR的产品，它具有下列特点：

一管式操作，快捷方便。
既可用细菌菌落，也可用细菌培养液。
条件温和，菌落PCR可以扩增长达3 kb的DNA。
既可小规模筛选，也适用于大规模筛查。
高灵敏度，既可用于扩增细菌质粒，也可以用于扩增细菌基因组DNA。
PCR反应体系中含有惰性电泳染料，反应后可直接上样电泳，不需另加上样液。

处理过的细菌菌落样品低温长期保存后仍能用于PCR筛查。

本产品足够100次60 μL体系的细菌菌落PCR（酵母菌落PCR需要用另一款产品，编号220325）。

	规格及成分
	本产品采用五孔盒包装

成份

编号

规格
包装材料

细菌裂解液
221173a

2 mL
2.0 mL绿盖管
2×PCR MasterMix
（电泳法）
990805
1.5 mL×2
1.5 mL红盖管
使用手册

221173sc
1份
无


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，有效期一年。

	自备试剂
	细菌菌落、模版专一性引物。如果筛选重组质粒，最好一条引物结合位点在质粒上，另外一条在插入片段上，这样可以同时完成重组子筛选和DNA插入方向确定两项工作。

	使用方法
	细菌裂解

如果有N个样本，则标记N个1.5 mL的塑料离心管。

在每个管中加入20 μL细菌裂解液。
挑入一个新鲜细菌菌落（芝麻大小即可）或2μL细菌饱和菌液。
涡旋震荡3分钟。
常温10,000 ×g离心半分钟后取上清直接作为模板进行PCR。未用完的样品可以在-20℃放一周。

二、PCR扩增
在一个1.5 mL的塑料离心管中分别加入下列成份并充分混匀，制备PCR预混液待用：

成分
加入量
 自备超纯水
27 μL ×（N+3）
自备PCR引物F，10 μM
1 μL ×（N+3）
自备PCR引物R，10 μM
1 μL ×（N+3）
2×PCR MasterMix（电泳法）
30 μL ×（N+3）
合计
59 μL ×（N+3）
将上步得到的PCR预混液按59 μL/管分装到N个标记的PCR管中。
将第6步制备的N个样品各取1 μL加入到N个PCR管中。1号样品加入到1号PCR管中，以此类推。

将N个PCR管放入PCR仪器中进行扩增，PCR温度参数根据引物和模板情况由客户自己预先确定。
PCR结束后直接取10 μL电泳直接进行琼脂糖电泳分析。本试剂盒提供的PCR MasterMix中已经含有电泳示踪剂和促沉剂，故可以直接上样。橙红色电泳染料的泳动速度对应于50 bp的oligo，不会影响大多数PCR扩增产物的观察)。
如果有预期大小的片段，则初步判断为阳性。如果没有，则很可能为阴性。
可阳性样品对应的菌落再挑出来进行培养并进行进一步的分析。

	关联产品
	酵母菌落PCR试剂盒
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