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	RNA片段化试剂盒
RNA Fragmentation Kit

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com


	产品及特点
	本产品是RNA片段化试剂盒，常用于RNA二级结构分析、RNA足迹实验、RNA测序文库构建等。
1. 操作简单，方便快捷。
2. 本产品不包含胶回收相关试剂，胶回收可另购本公司相关胶回收试剂盒。
3. 本产品使用方法不包含RNA样品前处理，若需要对RNA样品进行末端标记，可根据相关文献对RNA样品进行前处理。
4. 本产品处理得到的RNA片段受时间和温度的影响，如果3管样品都没有得到所需片段长度的RNA，可根据需要对RNA片段化处理混合液处理的时间和温度进行调整。
5. 本产品一次可以处理3 μg RNA样品，足够100次15 μL体系的RNA片段化处理。
6. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	成份

编号

包装

包装

RNA片段化处理液
240761
1 mL

1.5 mL本色管
使用手册

240761sc

1份

无

本产品使用大扁盒包装

	运输及保存
	低温运输，4℃保存，有效期一年。

	自备试剂
	RNA样品，超纯水，丙烯酰胺凝胶上样缓冲液，离心管。

	使用方法
	1. 取3 μg RNA样品和5 μL超纯水混合。

2. 加入10 μL RNA片段化处理液，得到15 μL RNA片段化处理混合液。

3. 将RNA片段化处理混合液分装至3支离心管，每管5 μL，分别标记为1、2、3号管。

4. 将三支离心管置于95℃条件加热。

5. 加热2 min后，将1号管取出，立即置于冰浴冷却。

6. 加热5 min后，将2号管取出，立即置于冰浴冷却。

7. 加热15 min后，将3号管取出，立即置于冰浴冷却。

8. 向三支离心管中各加入10 μL丙烯酰胺凝胶上样缓冲液。
9. 各取1、2、3号管中RNA片段化处理混合液3 μL，上样至6–20%丙烯酰胺/7 M尿素凝胶进行电泳分离。
10. 观察电泳结果，选取所需大小的条带进行切胶回收。

	关联产品
	病毒RNA纯化试剂盒（过柱法）
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