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网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

	产品及特点
	DNA Shuffling即DNA分子的体外同源重组，它是一种分子水平上的定向进化(directed evolution)技术。DNA Shuffling以一个或多个基因为起始材料，通过先随机将这些基因断裂成DNA短片段，再进行互为模板和引物的PCR（无外加引物），最后再进行常规PCR（外加引物）等处理，最后得到含有大量DNA重组突变的PCR产物。DNA Shuffling原理示意图如下：
	[image: 131178原理图 拷贝]


本产品就是根据上述原理优化改进而成，它具有下列特点：
1. 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板，无需单独准备各成分。
2. 可以用于对长度在1000 bp左右的同源片段进行DNA shuffling。
3. 操作手册经过优化，只产生DNA Shuffling，而将点突变的几率减低到最低，节省大量优化时间。
4. 本产品足够10次DNA Shuffling反应。
5. 本产品只适用于科研，不能用于临床。

	规格及成分
	本产品使用十一孔盒包装
	成分
	编号
	规格
	包装

	DNase I溶液（1 U/μL）
	931178a
	10 μL
	0.5 mL红盖管

	DNA Shuffling专用反应液A，10×
	931178b1
	100 μL
	0.5 mL绿盖管

	DNA Shuffling专用反应液B，10×
	931178b2
	100 μL
	0.5 mL紫盖管

	2×DNA Shuffling专用无引物
PCR MasterMix 
	931178c
	1 mL
	1.5 mL白盖管

	2×DNA Shuffling专用带引物
PCR MasterMix
	931178d
	1 mL
	1.5 mL黄色管

	超纯水
	210806
	1 mL
	1.5 mL蓝盖管

	使用手册
	931178sc
	1份
	无




	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，保存期限一年。

	自备试剂
	待突变基因片段、DNA Shuffling引物（第二轮PCR引物）、胶回收试剂盒。

	使用方法
	1. 提前开启37℃和90℃水浴或金属浴。
一：待突变基因片段的制备
2. 待突变基因片段可以用来源于多个物种的、含同源基因片段的DNA。这些基因片段可以来于PCR制备，也可以来于限制性内切酶酶切法制备。
3. 这些含同源基因片段（或同源基因片段的一部分）的DNA片段总长度不要超过1 kb，同时比DNA shuffling终产物（第二轮PCR产物）长200-400 bp，因为第二轮PCR的引物位置在此步制备的模板DNA内侧100-200 bp。
4. 每次DNA Shuffling实验需要2-5 μg起始DNA片段。如果使用几个同源基因片段，则其比例为1:1:1，总量保证有2-5 μg。
5. 起始模板DNA必须通过胶回收纯化，以便彻底去除残留的质粒模板、引物和非特异扩增产物等。如果不去除此步的引物，其将对后续PCR造成严重干扰。
6. 测OD260确定模板DNA浓度，此溶液为同源基因DNA模板，放冰上待用。
二：酶切和回收模板DNA
7. 准备10 μL DNase I工作液（0.1 U/μL）。将1 μL本试剂盒提供的1 U/μL的DNase I溶液和8 μL超纯水、1 μL DNA Shuffling专用反应液A混合得浓度为0.1 U/μL 的DNase工作液，放冰上待用。此溶液必须现配现用。
8. 在一个PCR管中，按顺序加入下列成分：
	成分
	用量

	同源DNA片段（来于多个不同基因）
	2-5 μg

	DNA Shuffling专用反应液A，10×
	[bookmark: OLE_LINK5]10 μL

	DNA Shuffling专用反应液B，10×
	10 μL

	DNase I工作液（0.1 U/uL）
	1 μL

	补超纯水到
	100 μL


9. 充分轻柔吹打混匀后37℃保温，分别5分钟、6分钟、7分钟和8分钟取样（可以根据实际情况适当调整酶切时间），每次取25 μL到一个新的PCR管中，马上放75℃（10 min）以灭活DNase I。
10. 在2-3%琼脂糖凝胶或10% PAGE胶上电泳上步所得的4个样品（每个25 μL），根据DNA 电泳Marker锁定的分子量范围，回收25-150 bp范围的DNA并将其溶解在超纯水中，测260 nm得浓度，放冰上待用。
三：无引物PCR
11. 在一干净PCR管中加入0.5 μg回收片段、50 μL DNA Shuffling专用无引物PCR MasterMix、补加超纯水到100 μL。反应总体积为100 μL。按下面的PCR反应参数进行第一轮无引物PCR：PCR前变性94℃150秒，PCR循环40次（94℃ 30 s，47.5℃ 45 s，72℃ 10 s，每次循环后增加5 s），最后72℃ 10 分钟。
12. PCR结束后，取5-10 μL PCR产物进行电泳检测，然后对预期长度区域的PCR产物进行回收（如果同源区域长度为800 bp，则回收600-1000 bp范围的片段）。此步将去除小片段DNA对下轮PCR的干扰。
13. 预留25%回收产物原液，剩余的75%分三份，每份25%。分别用超纯水将其分别稀释10倍、20倍和50倍。
四：带引物PCR
14. 分别用上步的原液、10倍稀释液、20倍稀释液和50倍稀释液各1 μL作为PCR模板，按下表设置4管带引物PCR反应：
	成分
	1号管
	2号管
	3号管
	4号管

	原液
	1 μL
	
	
	

	10倍稀释液
	
	1 μL
	
	

	20倍稀释液
	
	
	1 μL
	

	50倍稀释液
	
	
	
	1 μL

	自备F和R引物
均10 pmol/μL
	各3 μL
	各3 μL
	各3 μL
	各3 μL

	加超纯水
	到100 μL
	到100 μL
	到100 μL
	到100 μL

	2×DNA Shuffling专用带引物
PCR MasterMix
	50 μL
	50 μL
	50 μL
	50 μL


15. 按下面的PCR反应参数进行第一轮无引物PCR：PCR前变性94℃150秒，PCR循环25次（94℃ 30 s，47.5℃ 45 s，72℃ 60 s，每次循环后增加5 s），最后72℃ 10 分钟。
16. 电泳检测4个PCR产物，回收预期大小的PCR产物（根据引物位置估计预期大小），用于后续克隆和分析实验（略）。

	关联产品
	易突变PCR试剂盒，PAGE胶DNA回收试剂盒，琼脂糖胶DNA回收试剂盒
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