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	北京天净沙基因科技有限公司
网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

	产品及特点
	[bookmark: OLE_LINK7]本产品是Nadi试剂，是经典组织化学染色试剂，用于定性检测过氧化物酶活性；体系中存在过氧化氢时，过氧化物酶可催化α-萘酚与N,N-二甲基对苯二胺发生氧化偶联反应生成红色产物。广泛用于植物组织过氧化物酶定位、细胞组织切片酶活性原位显色，区分有无过氧化物酶活性的生物样本。Nadi试剂需现配现用，其中Nadi试剂A成分为：含1% α-萘酚的50%乙醇溶液；Nadi试剂B成分为：1% 盐酸N，N-二甲基对苯二胺水溶液，使用前将A、B两液等体积混匀即可。本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品采用小扁盒包装
	成分
	编号
	规格
	包装

	[bookmark: OLE_LINK6]Nadi试剂A
	5-a106A
	125 mL
	[bookmark: OLE_LINK2]125 mL棕塑瓶

	Nadi试剂B
	5-a106B
	125 mL
	125 mL棕塑瓶

	使用手册
	5-a106sc
	1份
	无




	运输及保存
	低温运输，4℃避光保存，有效期为2周。

	自备试剂
	含0.03% H2O2的磷酸盐缓冲液，蒸馏水。

	使用方法
	由于Nadi试剂不耐光，不耐热，请在使用前进行检查，如果Nadi试剂A溶液变红，或者Nadi试剂B溶液变为紫褐色，则溶液变质不能使用，请及时与厂家联系。
以植物叶片过氧化物酶组织化学定位为例，仅供参考，以具体实验为准：
1. 取新鲜植物功能叶片，徒手切取厚度约50-100 μm薄片；
2. 将薄片浸入含0.03% H2O2的磷酸盐缓冲液，室温孵育5 min；
3. [bookmark: OLE_LINK8]取Nadi试剂A与Nadi试剂B等体积混合，得到Nadi试剂；
4. 弃去缓冲液，加入新鲜配制的Nadi试剂，室温避光染色3-10 min；
5. 蒸馏水轻轻漂洗切片，置于光学显微镜下观察；
6. 组织部位出现鲜红色沉淀，证明该位置存在有活性的过氧化物酶；无红色区域为酶活性阴性

	关联产品
	过氧化物酶活性测定试剂盒
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