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	原理及特点
	本产品用于纯化并回收体外转录得到的RNA分子和从各种材料中提取得到的总RNA，能有效地去除RNA样品中污染的杂质。它具有下列特点:

1. 可以回收20 nt以上的RNA。

2. 操作简单快速，只需要5分钟。

3. 回收率高达80%以上。

4. 一站式，即开即用，操作简单，用户不需要自备任何试剂。

5. 得到的RNA纯度一般都在1.9以上，可以用于各种后续实验。
6. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品采用小扁盒包装

成分
编号
规格
包装
柱式RNA回收溶液A

220992a

15 mL
15 mL本色瓶

离心吸附柱
220144

50 套
塑料袋

通用洗柱液
220143

50 mL
60 mL 本色瓶

RNA洗脱液
971207

10 mL
10 mL 本色瓶

使用手册

220992sc

1份

无


	运输及保存
	常温运输和保存，有效期一年。

	自备试剂
	RNA样品

	使用方法
	1. 在RNA溶液中加入9倍体积的柱式RNA回收溶液A，颠倒数次充分混匀。注意：如果在1.5 mL塑料离心管中操作，RNA溶液的体积不要超过150 μL，否则加入9倍体积的溶液A后，体积不够。另外，由于会因为非特异性吸附等原因，整个操作会丢失一定量的RNA，所以RNA的起始总量不能低于5 μg。如果低于5 μg 最好加入5 μg的载体RNA（如酵母tRNA等）。

2. 根据最后体积多少分一次或两次上柱，即将混合液转移到离心吸附柱中。每次转移后12000×g室温离心半分钟并保留穿透液（待确认RNA回收成功后再弃之）。

3. 加0.7 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12000×g室温离心半分钟并弃穿透液。

4. 再加0.3 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12000×g室温离心半分钟并弃穿透液。

5. 干甩半分钟，即将空离心吸附柱和套管12000×g室温离心半分钟。
6. 加30-100 μL RNA洗脱液到离心吸附柱中，12000×g室温离心半分钟即得回收的RNA。

	关联产品
	液体样品RNA纯化试剂盒（沉淀法）
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