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	氨基磁珠 100 μm 10 mg/mL

Amino Magnetic Beads 100 μm 10 mg/mL

	
	使用手册V1.0
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	产品及特点
	本产品为100 μm尺寸的氨基磁珠，浓度为10 mg/mL。本产品以超顺磁性的Fe3O4为内核，表面修饰了氨基功能团，具有高磁含量，单分散性等特点。表面的氨基功能团能够在特定的试剂作用下与蛋白等生物配体共价结合到磁珠表面，从而实现快速地将目标物从样品分离与富集，是分子生物学、医学等相关领域研究的重要载体。它具有下列特点：
1. 以水为溶剂，pH约为4.0。

2. 氨基功能基团密度>200 μmol/g。
3. 可适用于PBS、Tris-HCl、H2O。
4. 铁含量约为30%。
5. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	成份

编号

规格

包装

氨基磁珠 100 μm

10 mg/mL
220673-2

10 mL
10 mL本色瓶
使用手册

220673-2sc

1份

无

本产品使用带logo自封袋包装

	运输及保存
	平常使用可常温运输和保存，长期保存需4℃，避免结冰，有效期一年。

	自备试剂
	样品、戊二醛溶液、BSA、不同pH的PBS等。

	使用方法
	以戊二醛法偶联为例，注意：磁珠的密度较大，长时间静置容易下沉，因此使用前请充分摇匀，以便获得均一的磁珠悬浮液。
1. 将磁珠混匀，取适量磁珠至离心管，用20 mM pH 7.4的PBS缓冲液洗涤两次，磁吸弃上清。加入新配置的15%戊二醛溶液，混匀磁珠，25℃避光，保持磁珠悬浮反应1小时。
2. 磁珠活化后，以20 mM pH 7.4的PBS缓冲液洗涤两次，磁吸弃上清，加入适量的样品，用pH为8.0的缓冲液分散磁珠（如有需要可加入0.05%的Tween 20以保持磁珠分散），在保证磁珠均匀悬浮的情况下25℃避光反应3小时或4℃避光反应过夜。
3. 磁吸偶联后的磁珠，弃上清，加入适量含有5% BSA的20 mM PBS缓冲液，pH 7.4，重悬磁珠，25℃避光反应1小时，以封闭未反应的活性位点，之后以20 mM pH 7.4的PBS缓冲液分散磁珠，于4℃保存，如有需求可加入0.02%叠氮钠抑制细菌生长。

	关联产品
	二氧化硅羟基磁珠 500 nm 10 mg/mL
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